Информация МУП «ВКХ»                                                                                                                                  о наличии технической возможности доступа к услугам в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения за третий квартал 2014г.

Водоснабжение:

- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети

53шт. на потребление воды в объёме 159,0м3/сутки.

- Выдано технических условий на подключение 53шт на потребление воды в объёме  159,0 м3/сутки.

- Выполнено присоединений – 39 шт. на объём потребления воды 110,0м3/сутки.

- Отказов в выдаче технических условий нет.

- Свободные мощности по водопроводу 128,83тыс.м3/сутки.

Канализация:

- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализации -10шт. на объём сброса стоков 46,0м3

- Выдано технических условий на присоединение - 10шт на сброс стоков в объёме  46,0м3/сутки.

- Выполнено присоединений   7 шт. с объёмом сброса стоков 41,0м3/сутки.

- Отказов в выдаче технических условий нет.

- Свободные мощности по канализации 54,245тыс.м3/сутки.

Начальник ПТО МУП «ВКХ»                                             Н.В. Калашникова