Информация МУП «ВКХ»                                                                                                                                  о наличии технической возможности доступа к услугам в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения за первый квартал 2015г.

Водоснабжение:

- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети

38шт. на потребление воды в объёме 8713м3/сутки.

- Выдано технических условий на подключение 38шт на потребление воды в объёме  8713м3/сутки.

- Выполнено присоединений – 29 шт. на объём потребления воды 87,06м3/сутки.

- Отказов в выдаче технических условий нет.

- Свободные мощности по водопроводу 128,55тыс.м3/сутки.

Канализация:

- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализации -15шт. на объём сброса стоков 7306,7м3

- Выдано технических условий на присоединение - 15шт на сброс стоков в объёме 7306,7м3/сутки.

- Выполнено присоединений 10 шт. с объёмом сброса стоков 20,7м3/сутки.

- Отказов в выдаче технических условий нет.

- Свободные мощности по канализации 54,136тыс.м3/сутки.

Начальник ПТО МУП «ВКХ»                                             Н.В. Калашникова